Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение 1.15. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Шкаф защиты, управления и автоматики выключателем | ШЭ2607 019019 | ООО НПП «ЭКРА» | Россия |  | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Шкаф защиты сборных шин с торможением | ШЭ2607 065 | ООО НПП «ЭКРА» | Россия |  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит | ШЭ2607 091 | ООО НПП «ЭКРА» | Россия |  | шт | 8 |  |  |  |  |
|  | Шкаф оперативной блокировки типа | ШЭ2608.10.011Б | ООО НПП «ЭКРА» | Россия |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф резервной защиты линии и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя | ШЭ2607 015 | ООО НПП «ЭКРА» | Россия |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф оперативного тока | ШНЭ8003 |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Шкаф аккумуляторный | ШНЭ8004 |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Шкаф распределения оперативного тока | ШНЭ8740 |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |  |
|  | Шкаф ОЦН |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф зажимов ТН и ТТ |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф РАС ЗРУ |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф РАС ЭГРУ |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Шкаф | ШНЭ 1150-00И2 УХЛ4 |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.