## Таблица
№ п/п | № позиции Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника**
№ п/п | № позиции Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики
| Позиция 1 | Шкаф защиты, управления и автоматики выключателем ШЭ2607 019019 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.1
| Позиция 2 | Шкаф защиты сборных шин с торможением ШЭ2607 065 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.2 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.2
| Позиция 3 | Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.3 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.3
| Позиция 4 | Шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.4 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На п редлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.4
| Позиция 5 | Шкаф резервной защиты линии и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя ШЭ2607 015 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.5 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Уч астник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.5
| Позиция 6 | Шкаф оперативного тока ШНЭ8003 | Согласно приложению 1.6 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.6
| Позиция 7 | Шкаф аккумуляторный ШНЭ8004 | Согласно приложению 1.6 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.6
| Позиция 8 | Шкаф распре деления оперативного тока ШНЭ8740 | Согласно приложению 1.7 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.7
| Позиция 9 | Шкаф ОЦН | Согласно приложению 1.8 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную к арту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.8
| Позиция 10 | Шкаф зажимов ТН и ТТ | Согласно приложению 1.9 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.9
| Позиция 11 | Шкаф РАС ЗРУ | Согласно приложению 1.10 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлага емое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.10
| Позиция 12 | Шкаф РАС ЭГРУ | Согласно приложению 1.11 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.11
1 | Позиция 13 | Шкаф ШНЭ 1150 | Шкаф ШНЭ 1150-00И2 УХЛ4 | Способ п одтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание характеристик продукции