## Таблица
№ | Наименование | Единица измерения | Источник
1. | Напряжение ф. A трансформатора Т-21 сторона 110 кВ | В | ТН 110 Т-21
2. | Напряжение ф. B трансформатора Т-21 сторона 110 кВ | В
3. | Напряжение ф. C трансформатора Т-21 сторона 110 кВ | В
4. | Напряжение 3U трансформатора 0 Т-21 сторона 110 кВ | В
5. | Напряжение ф. A КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | В | ТН КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками
6. | Напряжение ф. B КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | В
7. | Напряжение ф. C КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | В
8. | Напряжение 3U КВЛ 110 кВ 0 Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | В
9. | Напряжение ф. A КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | В | ТН КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик
10. | Напряжение ф. B КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | В
11. | Напряжение ф. C КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | В
12. | Напряжение 3U КВЛ 110 кВ 0 Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | В
13. | Напряжение ф. A ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь | В | ТН КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь
14. | Напряжение ф. B ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь | В
15. | Напряжение ф. C ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь | В
16. 17. | Напряжение 3U ВЛ 110 кВ Южно- 0 Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь Напряжение ф. A ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь | В В | ТН КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь
18. | Напряжение ф. B ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь | В
19. | Напряжение ф. C ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь | В
20. | Напряжение 3U ВЛ 110 кВ Южно- 0 Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь | В
21. | Напряжение ф. A 1 СШ 110 кВ | В | ТН 1 СШ 110 кВ
22. | Напряжение ф. B 1 СШ 110 кВ | В
23. | Напряжение ф. C 1 СШ 110 кВ | В
24. | Напряжение 3U 1 СШ 110 кВ 0 | В
25. | Напряжение ф. A 2 СШ 110 кВ | В | ТН 2 СШ 110 кВ
26. | Напряжение ф. B 2 СШ 110 кВ | В
27. | Напряжение ф. C 2 СШ 110 кВ | В
28. | Напряжение 3U 2 СШ 110 кВ 0 | В
29. | Частота 1 СШ 110 кВ | Гц | ТН 1 СШ 110 кВ
30. | Частота 2 СШ 110 кВ | Гц | ТН 2 СШ 110 кВ
31. | Ток ф. A трансформатора Т-21 сторона 110 кВ | А | ТТ 110 Т-21
32. | Ток ф. B трансформатора Т-21 сторона 110 кВ | А
33. | Ток ф. C трансформатора Т-21 сторона 110 кВ | А
34. | Ток 3I трансформатора Т-21 0 сторона 110 кВ | А
35. | Ток ф. A КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | А | ТТ КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками
36. | Ток ф. B КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | А
37. | Ток ф. C КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | А
38. 39. | Ток 3U КВЛ 110 кВ Южно- 0 Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками Ток ф. A КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | А А | ТТ КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик
40. | Ток ф. B КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | А
41. | Ток ф. C КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | А
42. | Ток 3U КВЛ 110 кВ Южно- 0 Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | А
43. | Ток ф. A ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь | А | ТТ КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь
44. | Ток ф. B ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь | А
45. | Ток ф. C ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь | А
46. | Ток 3U ВЛ 110 кВ Южно- 0 Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь | А
47. | Ток ф. A ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь | А | ТТ КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь
48. | Ток ф. B ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь | А
49. | Ток ф. C ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь | А
50. | Ток 3U ВЛ 110 кВ Южно- 0 Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь | А
51. | Ток ф. A ШСВ 110 кВ | А | ТТ ШСВ 110 кВ
52. | Ток ф. B ШСВ 110 кВ | А
53. | Ток ф. C ШСВ 110 кВ | А
54. | Ток 3U ШСВ 110 кВ 0 | А
55. | ШОТЭ-1. Напряжение на секции ОПТ | В | ШОТЭ-1
56. | ШОТЭ-1. Напряжение между полюсом «+» и «землей» | В
57. 58. | ШОТЭ-1. Напряжение между полюсом «-» и «землей» ШОТЭ -2. Напряжение на секции ОПТ | В В | ШОТЭ-2
59. | ШОТЭ -2. Напряжение между полюсом «+» и «землей» | В
60. | ШОТЭ -2. Напряжение между полюсом «-» и «землей» | В
61. | Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | МВт | Преобразователь в шкафу РАС
62. | Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками | МВАр
63. | Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | МВт | Преобразователь в шкафу РАС
64. | Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | МВАр
65. | Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь | МВт | Преобразователь в шкафу РАС
66. | Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь | МВАр
67. | Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь | МВт | Преобразователь в шкафу РАС
68. | Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь | МВАр