## Таблица
№ | Наименование | Источник
1. | Выключатель В 110 Т-21 включен | РПВ
2. | Выключатель В 110 Т-21 отключен | РПО
3. | Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками включен | РПВ
4. | Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками отключен | РПО
5. | Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик включен | РПВ
6. | Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик отключен | РПО
7. | Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь включен | РПВ
8. | Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь отключен | РПО
9. | Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь включен | РПВ
10. | Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь отключен | РПО
11. | Выключатель ШСВ 110 кВ включен | РПВ
12. | Выключатель ШСВ 110 кВ отключен | РПО
13. | Выключатель В 110 Т-21 пуск УРОВ | АУВ
14. | Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками пуск УРОВ | АУВ
15. | Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик пуск УРОВ | АУВ
16. | Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь пуск УРОВ | АУВ
17. | Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь пуск УРОВ | АУВ
18. | Выключатель ШСВ 110 кВ пуск УРОВ | АУВ
19. 20. | Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | ШЗ I/IIк КВЛ ШЗ I/IIк КВЛ
21. | Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская I цепь | ШЗ I/IIк ВЛ
22. | Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь | ШЗ I/IIк ВЛ
23. | Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками I комплект | ШЗ Iк КВЛ
24. | Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками II комплект | ШЗ IIк КВЛ
25. | Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик I комплект | ШЗ Iк КВЛ
26. | Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик II комплект | ШЗ IIк КВЛ
27. | Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь I комплект | ШЗ Iк ВЛ
28. | Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь II комплект | ШЗ IIк ВЛ
29. | Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь I комплект | ШЗ Iк ВЛ
30. | Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь II комплект | ШЗ IIк ВЛ
31. | Срабатывание защит ШСВ 110 кВ | ШЗ ШСВ
32. | Срабатывание защит 1 СШ 110 кВ | ШЗ шин
33. | Срабатывание защит 2 СШ 110 кВ | ШЗ шин
34. | Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками I комплект | ШЗ Iк КВЛ
35. | Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками II комплект | ШЗ IIк КВЛ
36. | Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик I комплект | ШЗ Iк КВЛ
37. 38. | Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик II комплект Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь I комплект | ШЗ IIк КВЛ ШЗ Iк ВЛ
39. | Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь II комплект | ШЗ IIк ВЛ
40. | Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь I комплект | ШЗ Iк ВЛ
41. | Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь II комплект | ШЗ IIк ВЛ
42. | Неисправность защит ШСВ 110 кВ | ШЗ ШСВ
43. | Неисправность защит 1 СШ 110 кВ | ШЗ шин
44. | Неисправность защит 2 СШ 110 кВ | ШЗ шин