## Таблица
Тип и фирма производитель автоматических выклю- чателей в цепи отходящих линий
Параметры контроля сопротивления изоляции
Наличие системы контроля изоляции |  | Х | Да |  | Нет
Контроль изоляции шин постоянного тока без поиска замыкания отходящей линии на "Землю"
Контроль изоляции шин постоянного тока с поиском замыкания отходящей линии на "Землю" |  | Х
Параметры мониторинга
Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП |  | х | Да |  | Нет
Интерфейс связи с АСУТП
Протокол обмена с АСУТП
Конструктивные параметры
Способ обслуживания |  |  | Одностороннее (стандарт) |  |  |  | х | Двустороннее
Степень защиты (IP21…IP54) |  |  | IP21 (cтандарт) |  |  |  | х | Иное_ IP54
Подвод кабеля |  | х | Снизу (стандарт) |  |  |  |  | Сверху
Габариты шкафов без цоколя, мм |  | ШОТЭ (ШНЭ 8003) |  |  |  | Шкаф АБ (ШНЭ 8004)
Стандартные габариты см. в ЭКРА.657171.004 ТИ - при- ложения Е и Ж | Высота – 2075 | х |  |  |  | х
| Ширина – 600-1600 | 1000 |  |  |  | 800
| Глубина – 600-800 | 600 |  |  |  | 600
Цоколь |  | Установить высотой: х 100 мм 200 мм
Дополнительные параметры
Наличие устройства мигающего света |  | х | Да |  | Нет
Наличие блока аварийного освещения (БАО) |  |  | Да | х | Нет
Мощность БАО, кВт |  |  | 3 |  | Иное_
Количество отходящих линий БАО, шт |  |  | 1 |  | 2 |  |  | Иное_
Индикация на двери состояния коммутационной ап- паратуры |  | х
Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда
Наличие обогрева