## Таблица
Перечень надписей 95
Поз. |  |  | Место надписи |  |  |  | Текст надписи | Примечание
SA1 |  |  | в рамке |  |  |  | Положение цепей ТН-1 110 "звезда" АИИСКУЭ
SA2 |  |  | в рамке |  |  |  | Положение цепей ТН-1 110 "звезда"
SA3 |  |  | в рамке |  |  |  | Положение цепей ТН-1 110 "треугольник"
SA4 |  |  | в рамке |  |  |  | Положение цепей ТН-2 110 "звезда" АИИСКУЭ
SA5 |  |  | в рамке |  |  |  | Положение цепей ТН-2 110 "звезда"
SA6 |  |  | в рамке |  |  |  | Положение цепей ТН-2 110 "треугольник"
SN1-1 |  |  | в рамке |  |  |  | Контроль напряжения ТН-1 110
SN1-2 |  |  | в рамке |  |  |  | Контроль напряжения ТН-2 110
SB1 |  |  | в рамке |  |  |  | Ток небаланса ТН-1 110 / "разомкнут. треугольник" ТН-1 110
SB2 |  |  | в рамке |  |  |  | Ток небаланса ТН-2 110 / "разомкнут. треугольник" ТН-2 110
KH1 |  |  | в рамке |  |  |  | Неисправность ТН-1 110
KH2 |  |  | в рамке |  |  |  | Неисправность ТН-2 110
HLW1 |  |  | в рамке |  |  |  | Указатель не поднят
PV1-1 |  |  | в рамке |  |  |  | Напряжение на шинах ТН-1 110
PF1-1 |  |  | в рамке |  |  |  | Частота на шинах ТН-1 110
PV1-2 |  |  | в рамке |  |  |  | Напряжение на шинах ТН-2 110
PF1-2 |  |  | в рамке |  |  |  | Частота на шинах ТН-2 110
PA1 |  |  | в рамке |  |  |  | Ток небаланса ТН-1 110 / "разомкнут. треугольник" ТН-1 110
PA2 |  |  | в рамке |  |  |  | Ток небаланса ТН-2 110 / "разомкнут. треугольник" ТН-2 110
[7 empty] | 2261-26-101 |  | Лист
5
Изм. | Кол.уч. | Лист |  | N°док. | Подпись | Дата