## Таблица
96
Поз. обозн. и N монтаж. единицы |  | Обозначение | [5 empty] | Наименование | Кол.
[8 empty] | Шкаф ТН-110кВ 1 и 2 СШ нетиповой | 1 | Габариты 2100х600х600
01 PA1 | [7 empty] | Миллиамперметр
02 PA2 | [7 empty] | Э42700, пред.изм. 100мА | 2
01 PV1-1 | [7 empty] | Вольтметр
02 PV1-2 | [7 empty] | Ц42702, шкала 0...125кВ | 2
01 PF1-1 | [7 empty] | Частотомер
02 PF1-2 | [7 empty] | Ц42304, 45...55 Гц, 100 В | 2
03 KH1,KH2 | [7 empty] | Реле указательное РУ21-1/220, 220В | 2
01 SA1 | [7 empty] | Переключатель кулачковый
01 SA2 | [7 empty] | CS10-10.025FU6.02 Elkey | 6
02 SA4
02 SA5
01 SA3
02 SA6
01 SB1 | [7 empty] | Кнопка
02 SB2 | [7 empty] | XA2EA21 Schneider Electric | 2
03 HLW1 | [7 empty] | Лампа СКЛ-14-Ж-2-220 | 1
01 SN1-1 | [7 empty] | Переключатель кулачковый
02 SN1-2 | [7 empty] | CS10-02.102FU4.31 | 2
01 R1 | [7 empty] | Резистор
02 R2 | [7 empty] | С5-35В-16-150 Ом ± 10 % | 2
Таблица УК и технические данные аппаратуры по заказу
[7 empty] | 2261-26-101 |  |  |  | Лист
6
Изм. 97 | Кол.уч. |  | Лист | N°док. | Подпись | Дата
Поз. обозн. и N монтаж. единицы |  | Обозначение | [5 empty] | Наименование | Кол.
00 SQ1 | [7 empty] | Концевой выключатель двери
[8 empty] | ВВП11-10Б 313 20У314 | 1
00 XS1,XS2 | [7 empty] | Розетка с заземляющим контактом,
16А, 250В, 50Гц Арт.: mdse-47-pro
[8 empty] | РДЕ | 2
00 EL1 | [7 empty] | Светильник светодиодный щитовой
220В, 5Вт, магнит
[8 empty] | ELM025 арт. ELM025 | 1
00 SF1 | [7 empty] | Выключатель автоматический 2P, 2A, C
[8 empty] | BM63-2C2-УХЛ3 арт. 260603 | 1
Х1, Х2, | [7 empty] | Измерительная клемма с ползунковым
X01, Х02 | [7 empty] | размыкателем PTME 4 | 340
X00 | [7 empty] | Измерительная клемма с ползунковым
X03, Х04 | [7 empty] | размыкателем PTU 6-T-P | 64
[8 empty] | Скоба - гребенка ЦИ.745322.001 | 3
[8 empty] | Зажим ЭМС для экрана кабеля, диаметр кабеля: 10-20 мм | 40
[8 empty] | Кабельный зажим 12-18 мм | 40
Таблица УК и технические данные аппаратуры по заказу
[7 empty] | 2261-26-101 |  |  |  | Лист
7
Изм. | Кол.уч. |  | Лист | N°док. | Подпись | Дата