## Таблица
103
Поз. обозн. и N монтаж. единицы |  | Обозначение | [5 empty] | Наименование | Кол.
[8 empty] | Шкаф зажимов ТН и ТТ нетиповой | 1 | Габариты 1200х600х400
01 PV1 | [7 empty] | Вольтметр
[8 empty] | Э-365, шкала 0...150 В | 1
01 SB1 | [7 empty] | Кнопка КЕ - 011 исп. 4 | 1
01 R1 | [7 empty] | Резистор ПЭВР-50 1500 Ом ± 10 % | 1
01 S1, S2, | [7 empty] | Рубильник 250В, Iн=16А
S3 | [7 empty] | Р231111 | 3
01 SF1,SF2, | [7 empty] | Автоматический выключатель
SF3,SF4, | [7 empty] | Iном=4A Iсраб=5-10Iном
SF5 | [7 empty] | C60N C N 24347 | 5
01 R2-R5 | [7 empty] | Резистор 100 Вт, 100 Ом С5-35В | 4
00 SQ2 | [7 empty] | Концевой выключатель двери
[8 empty] | ВВП11-10Б 313 20У314 | 1
00 XS1,XS2 | [7 empty] | Розетка с заземляющим контактом,
[8 empty] | 16А, 250В, 50Гц Арт.: mdse-47-pro РДЕ | 2
00 EL1 | [7 empty] | Светильник светодиодный щитовой
220В, 5Вт, магнит
[8 empty] | ELM025 арт. ELM025 | 1
00 SF1 | [7 empty] | Выключатель автоматический 2P, 2A, C
[8 empty] | BM63-2C2-УХЛ3 арт. 260603 | 1
Х1, Х2, | [7 empty] | Измерительная клемма с ползунковым
X01 | [7 empty] | размыкателем PTME 4 | 86
X4 | [7 empty] | Измерительная клемма с ползунковым
[8 empty] | размыкателем UT 6-T-HV | 18
X3, X00 | [7 empty] | Измерительная клемма с ползунковым
[8 empty] | размыкателем PTU 6-T-P | 18
[8 empty] | Скоба - гребенка ЦИ.745322.001 | 2
[8 empty] | Зажим ЭМС для экрана кабеля |  | cм. лист 2
[8 empty] | Кабельный зажим |  | cм. лист 2
Таблица УК и технические данные аппаратуры по заказу
[7 empty] | 2261-26-102 |  |  |  | Лист
6
Изм. | Кол.уч. |  | Лист | N°док. | Подпись | Дата