Описание объекта закупки

ИКЗ:

Наименование предмета контракта: Оказание услуг по разработке дизайн-проекта помещений и проектно-сметной документации по ремонту объекта ГКУ «Краснотурьинский ЦЗ» в соответствии с требованиями Руководства по фирменному стилю бренда «Работа России».

ОКПД 2: 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

КТРУ: отсутствует.

Объект: ГКУ «Краснотурьинский ЦЗ», Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 11.

Объем:

- оказание услуг по разработке дизайн-проекта помещений с разработкой архитектурно-планировочных решений в соответствии с требованиями Руководства по фирменному стилю бренда «Работа России», утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 № 156 «Об утверждении Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации» (https://vcot.info/s/1K01iEN) (далее – Брендбук);

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по ремонту помещений в соответствии с требованиями Брендбука.

Сроки (периоды) оказания Услуг: начало с даты заключения Контракта, окончание по 15.09.2026.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование услуги | Оказание услуг по разработке дизайн-проекта помещений и проектно-сметной документации по ремонту объектов ГКУ «Краснотурьинский ЦЗ» в соответствии с требованиями Руководства по фирменному стилю бренда «Работа России». |
| 2. | Объекты проектирования, основные технико-экономические показатели | Адрес объекта: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 11. Год постройки: 1999 Административное здание: 3 этажа. Общая площадь здания: 1059,1 м кв.: Площадь 1 этажа – 341,0 кв.м. Площадь 2 этажа – 357,0 кв.м. Площадь 3 этажа – 361,1 кв.м. Подвал – 360,0 кв.м. Наружные стены: кирпич. Перегородки: кирпичные. Междуэтажные перекрытия, покрытие: железобетонные плиты. Полы: бетонные, линолеумовые. Лестницы: железобетонные марши и лестничные площадки. Крыша: мягкая кровля. Проемы окна: стеклопакет двухкамерный. Двери: филенчатые, металлические, ПВХ. Отделка внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, плитка керамическая облицовочная, обои, панели. Площадь ремонтируемых помещений может уточниться на основании результатов обследования помещений и обмерочных чертежей. Наличие на объекте: Водоснабжение – имеется. Электроснабжение – имеется. Отопление – имеется |
| 3 | Собственник (пользователь) объектов | ГКУ «Краснотурьинский ЦЗ» на праве оперативного управления |
| 4 | Исходные данные (предоставляются Заказчиком) | Технический паспорт на здание; Брендбук – руководство по фирменному стилю бренда «Работа России», разработанное Минтрудом России; При необходимости Заказчик может предоставить другие документы, по письменному запросу Исполнителя. При разработке руководствоваться требованиями действующих российских стандартов, строительных норм и правил, нормативными правилами и локальными нормативными документами РФ. |
| 5 | Состав и объем выполняемых работ (услуг) | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Цель работ (услуг): Приведение объекта в соответствии с Брендбуком. Состав выполняемых работ (услуг): 1. Разработка дизайн проекта: -Исполнителем осуществляется выезд на объект для осмотра, выполнения замеров помещений, и на основании полученных от Заказчика информации, согласно настоящему ООЗ, разрабатывается эскизная концепция дизайна интерьеров, включающих все технические требования по облику помещений, разрабатываются предварительные планировки всех помещений и концептуальная визуализация основных помещений. Разработка эскизной концепции необходима для определения стилистической направленности помещений. Данная эскизная концепция согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке для дальнейшего детального проектирования. -Определение функционального зонирования, планировочного решения с расстановкой мебели по помещениям согласно предоставленному Заказчиком перечню помещений (возможны незначительные изменения в процессе проектирования). Исполнитель предоставляет на выбор Заказчика варианты планировочных решений с предоставлением консультаций по каждой зоне и внесением корректировок, с учетом пожеланий Заказчика. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком все планировочные решения и размещения каждой отдельной зоны. -Детальная разработка дизайн-проекта: На основе утвержденной эскизной концепции Исполнитель разрабатывает детальный дизайн-проект интерьера помещений. В детальную разработку дизайн-проекта входит: визуализация помещений для принятия окончательных решений (количество визуализированных сцен будет согласовано с Заказчиком в рабочем порядке). Должны быть определены материалы отделки, мебель. Дизайн оформления должен соответствовать эксплуатационному назначению помещений. Исполнитель разрабатывает детальную концепцию объектов с комплексным решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему, а также социальных, экономических, санитарно-гигиенических, экологических, инженерно-технических аспектов и требований пожарного законодательства. Услуги составляют: окончательное утверждение функционального зонирования помещений и расстановки мебели (предварительно согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке); осуществление заключительного подбора и выбора материалов и декора для отделки помещений (предварительно согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке); разработка вариантов интерьеров внутреннего пространства помещений (3D визуализации основных помещений). Применение отделочных материалов и оборудования должно быть предварительно согласовано с Заказчиком в рабочем порядке; сбор некоторых образцов отделки и декора (по требованию Заказчика); архитектурно-планировочные решения: план зонирования; планировочное решение с габаритными размерами помещений; планировочное решение с расстановкой мебели; эскизы заказной мебели (по необходимости). - Разработка общей схемы помещений. Разработка 3D-схем помещений – графическое отображение интерьера отдельных помещений. Обладает определенной степенью информативности и позволяет наиболее полно представить внешние характеристики будущего помещения, выполненные в соответствии с концепцией, посредством проработки объемно-пространственного, архитектурно-композиционного решений и архитектурно-художественных приемов. -Концептуальные решения, в том числе решения по интерьерам подготовить в соответствии с требованиями Брендбука; -Архитектурные решения интерьеров в составе с пояснительной запиской мероприятий по обеспечению доступа МГН. Решения по перепланировке помещений согласовать с Заказчиком. 2. Разработка проектно-сметной документации: Проектно-сметная документация разрабатывается Исполнителем на основании инженерно-технические исследования конструктивных элементов, с выводами и рекомендациями обследования по элементам объекта всех конструкций, архитектурных деталей и элементов в границах проектирования. Состав проектно-сметной документации должен включать в том числе разделы: АС (архитектурно-строительные решения); ОВ (отопление, вентиляция и кондиционирование) в части замены отдельных элементов отопления, вентиляции, кондиционирования; ВК (внутренние системы водоснабжения и водоотведения) в части замены отдельных элементов водоснабжения и водоотведения, замены и подключения санитарно-гигиенических приборов; ЭОМ (силовое электрооборудование и электрическое освещение) в части замены отдельных элементов системы электроснабжения без изменения схемных решений; система видеонаблюдения в части дооборудования существующей системы; ПС, ОС (пожарная, охранная сигнализация) в части установки оборудования; СМ (сметная документация). В случае возникновения нарушения существующего благоустройства прилегающей к зданию Объекта территории, проектными решениями предусмотреть работы по восстановлению благоустройства данной территории в пределах, не превышающих объем, нарушенный при производстве ремонтных работ. Работы, включающие перепланировку помещений, после согласования с Заказчиком, выделить в отдельный раздел проекта с отдельным сметным. Объемы работ(услуг) по разработке ПСД могут быть уточнены на основании заключений/отчетов по обследованию объектов и дизайн-проектов. |
| 6 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным, конструктивным решениям, к внутренней отделке зданий. | Все работы по разработке проектно-сметной документации должны быть выполнены Исполнителем в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, соответствующими ГОСТ, СНиП (СП), в том числе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 01.04.2026 ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации») и иной действующей нормативно-технической документации. В соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями технических регламентов и нормативных документов. В проектно-сметной документации предусмотреть: - замена всех сантехнических приборов; - замена внутренних вентиляционных решеток; - замена участков внутренних электрических сетей, в том числе с заменой осветительного оборудования и обновлением оборудования в вводном распределительном щите здания без изменения схемных решений; - устройство пожарной сигнализации, охранной сигнализации; -оборудование системы видеонаблюдения (при необходимости); - замена дверных блоков, при необходимости расширение дверных проемов если это не влечет изменение характеристик здания; - замена облицовки поверхности стен и потолков, полов внутри здания (в том числе их выравнивание), если это не влечет изменение характеристик здания (приведение внутренней отделки всех помещений и лестничных клеток на 3-х этажах, исключая подвальные и чердачные помещения в соответствии с требованиями Брендбука и предложенными в дизайн-проекте); - замена и (или) восстановление перегородок, если это не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания. |
| 7 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения | Разработать комплекс мероприятий для создания доступности и равенства возможностей посещения Объекта маломобильными группами населения, в том числе использующих кресла-коляски и собак-проводников, и комплекс мероприятий по созданию рабочих мест для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Обеспечить безбарьерное пространство для маломобильных групп населения путем адаптации помещений и прилегающей ко входу территории, обеспечить условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения разработать с учетом требований Брендбука. |
| 8 | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом по «ФСНБ-2022» (с изменениями), сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Перерасчет в текущий уровень цен осуществлять с использованием информации об индексах изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, размещенной в ФГИС ЦС. При проведении конъюнктурного анализа при составлении сметной документации использовать данные о рыночных ценах на материалы и оборудование, сложившихся на территории Свердловской области; Локальные сметные расчеты составляются на основании ведомостей объемов работ в составе проектной документации с применением Федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2022). Сметная документация должна быть разработана и оформлена в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Сметную документацию составить в объеме необходимом для прохождений государственной (негосударственной) экспертизы достоверности сметной стоимости. При принятии Заказчиком решения о прохождение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости ремонта с получением положительного заключения, Исполнитель осуществляет полное сопровождение документации в ходе проведения экспертизы (подготовка документов необходимых для проведения экспертизы, устранение выявленных замечаний). |
| 9 | Требования к качеству работ (услуг) | 1. Обеспечить качество выполняемых работ (услуг) в соответствии с действующими нормами, государственными стандартами. 2. При необходимости внести изменения в ПСД в процессе согласования и проведения ремонтных работ, в случае, если эти изменения необходимы вследствие ошибок Исполнителя. |
| 10 | Требования по объему гарантий на результаты работы (услуг) | Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки выполненных работ не позднее 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления об обнаруженных недостатках, направленного Исполнителю Заказчиком. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Исполнителя об их устранении. Ответственность за вред или ущерб, причиненный вследствие недостатков разработанной указанными лицами проектной документации, ее отступления от требований нормативных документов, специальных технических условий, стандартов и сводов правил, и выявленных при проведении работ по ремонту, а также в процессе эксплуатации объектов, за нарушение требований законодательства Российской Федерации об охране труда, окружающей среды, о соблюдении техники безопасности проведения работ и пожарной безопасности возлагается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик проводит экспертизу представленных Исполнителем результатов оказанных Услуг на соответствие требованиям контракта и нормативной документации. Экспертиза, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. |
| 11 | Результаты выполненных работ (услуг), требования к результатам выполненных работ (услуг) | После выполнения всего комплекса Услуг (работ) Исполнитель предоставляет в адрес Заказчика: - исходные материалы по навигации в электронной форме (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком); - исходные материалы по визуализации в электронной форме (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком); - исходные чертежи в электронной форме (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком); - спецификации по навигации, мебели, материалам со ссылками и количеством на бумажном носителе; - проработанные чертежи навигации на бумажном носителе. - альбом «Дизайн-проект» в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронной версии в формате PDF и/или DWG (или иные по согласованию с Заказчиком) (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком) по каждому объекту в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИПа, руководителя организации, заверенными печатью. - разработанную проектную документацию, согласованную c Заказчиком, (с дефектной ведомостью и конъюнктурным анализом цен) – в 4-х (Четырех) экземплярах на бумажном носителе (все разделы документации должны быть сброшюрованы) и 2-х (Двух) экземплярах на электронном носителе (формат носителя и программное обеспечение должно быть согласовано с Заказчиком); Сметы дополнительно предоставляются в формате xls (Excel), Гранд-Смета (Приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр). |
| 12 | Особые условия | Исполнитель обязан обеспечить в ходе оказания услуг выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН, СНиП и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика, представлять угрозу для сотрудников Заказчика или третьих лиц. Исполнитель обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций Заказчика. Исполнитель оказывает услуги своим иждивением (собственными материалами, силами и средствами). Заказчик не предоставляет площади для размещения и проживания персонала Исполнителя. |

Исполнитель обеспечивает:

- научную обоснованность и достоверность результатов исследований объектов и принимаемых архитектурных, инженерных и технологических решений;

- соответствие разрабатываемой проектной документации требованиям Постановления правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», технических регламентов, национальных и межгосударственных стандартов, иных нормативных документов в сфере капитального ремонта;

- качество выполнения, оформление, комплектность, соответствие установленному составу и содержанию проектной документации, требованиям безопасности объекта;

- соблюдение сроков и порядка разработки, согласования дизайн-проектов и документаций;

- соответствие сметных расчетов на выполнение работ ремонту критериям ценообразования и применяемым в данной сфере сметным нормативам, соответствие объемов, заложенных в смету, проектной документации;

- правильность применения повышающих коэффициентов, коэффициентов пересчета и расценок, полноту включения в сметную документацию всех запланированных работ и операций;

- отсутствие завышения стоимости работ, недостоверного расхода материалов, завышения их стоимости, стоимости оборудования и механизмов, дублирования одних и тех же видов работ в разделах сметного расчета;

- наличие, предусмотренное документацией в объеме, необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения для определения фактических значений их параметров и других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на безопасность здания или сооружения, в процессе его эксплуатации;

- соблюдение при оказании Услуг требований законодательства Российской Федерации об охране труда, окружающей среды, о соблюдении техники безопасности проведения работ и пожарной безопасности с несением ответственности в установленном порядке за нарушение указанных норм.

Исполнитель несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

При непосредственном выполнении дизайн-проекта его состав и содержание могут быть изменены и/или дополнены по согласованию Заказчиком при соответствующем обосновании.