Приложение № 1 к Документации

Техническое задание

1.Общие положения

  - Наименование объекта закупки: работы по благоустройству территории (ее элементов) для создания умной спортивной площадки (далее – Объект).

  - Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, на территории земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117 (далее – строительная площадка).

  - Сроки выполнения работ: с момента передачи Подрядчику строительной площадки и до 31 мая 2026 г. (включительно)

  - Результатом выполненной работы по Объекту является благоустройство под умную спортивную площадку (Комплект № 5 - модульное спортивное сооружение для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом, включающий киберспортивную зону и открытые спортивные площадки).

2. Требования к выполняемым работам:

2.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с настоящим Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), сводным сметным расчетом (смета) (Приложение № 2 к Договору), локальными сметными расчетами (сметы) (Приложение № 3 к Договору), ведомостями объемов работ (Приложение № 4 к Договору), Проектной документацией (Приложение № 6 к Договору) с использованием машин и средств механизации и в соответствии с требованиями соответствующих нормативных, нормативно-технических документов, действующих на территории РФ.

2.2. Работы выполняются Подрядчиком, его силами и средствами, с использованием материалов, товаров (далее вместе именуются – материалы) и оборудования Подрядчика. При этом Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, уведомив об этом Заказчика в порядке, определенном настоящим договором.

2.3. Подрядчик выполняет работы в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

2.4. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы в состоянии, обеспечивающем в дальнейшем нормальную эксплуатацию Объекта, в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.5. Работы и хранение материалов выполняются на территории земельных участков, без нанесения ущерба окружающей инфраструктуре.

2.6. Ответственность за соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и охраны памятников культурного наследия при выполнении работ и на период действия Договора в полном объеме возлагается на Подрядчика.

### 2.7. Подрядчик организует временное подключение к сетям энергоснабжения для ведения работ.

### 2.8. При нанесении в ходе производства работ материального ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц, Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

### 2.9. Подрядчик осуществляет технологическое присоединение к инженерно-техническим и информационно-телекоммуникационным сетям и системам.

### 2.10. Виды и объемы работ

| № п/п | Виды работ | Объемы работ |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство фундаментных плит. | В соответствии с локальными сметными расчетами (сметы) (Приложение № 3 к Договору) |
|  | Устройство фундаментов и оснований под спортивное оборудование |  |
|  | Устройство внутриплощадочных электрических сетей и резервных кабельных линий. |  |
|  | Устройство наружных сетей связи. |  |
|  | Устройство наружных сетей водоотведения |  |
|  | Благоустройство и озеленение. |  |
|  | Устройство наружного электроосвещения. |  |

2.11.  Весь объем работ должен выполняться в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм, правил и регламентов и другими нормативными документами и технологическими картами, действующими на момент выполнения работ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп.);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);

- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями № 1, 2);

- СП 48.13330.2019. Организация строительства СНиП 12-01-2004 (ред. № 2 от 28.03.2022);

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (ред. №4 от 30.12.2020);

- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (ред. №3 от 17.12.2021);

- СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий СНиП 3.05.01-85 (ред. №2 от 07.11.2018);

- СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1);

- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве СНиП 3.01.03-84;

- СП 433.1325800.2019. Огнезащита строительных конструкций. Правила производства работ;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

А также другой методической и нормативной документации, такие как: МДС, ВСН, ПУЭ и другие.

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент выполнения работ по Договору.