## Таблица
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг |  | Примечания
Оборудование
|  | 1 | Контроллер СКУД |  |  | ACS-105-CE-S |  |  |  | RusGuard |  |  |  | шт. | 4
|  | 2 | Считыватель карт |  |  | R10-MF (QR) |  |  |  | RusGuard |  |  |  | шт. | 7
|  | 3 | Кнопка «Выход» |  |  | ST-EX341LW |  |  |  | Smartec |  |  |  | шт. | 5
|  | 4 | Дверной доводчик |  |  | ЛКД ДС-25 120 |  |  |  | Луис+ |  |  |  | шт. | 6
|  | 5 | Электромагнитный замок (со встроенным датчиком холла) уличный |  |  | ST-EL360MW |  |  |  | Smartec |  |  |  | шт. | 6
|  | 6 | Извещатель охранный точечный магнитноконтактный с клем- мной колодкой |  |  | ИО 102-20 Б2П В |  |  |  | КомплектСтройСервис |  |  |  | шт. | 6
|  | 7 | Блок бесперебойного питания DC 12 В, 3 А, АКБ 7 А*ч в ком- плекте, стабилизированный с АКБ |  |  | PV-DC3Ab |  |  |  | Novicam |  |  |  | шт. | 4
Кабельная продукция
|  | 8 | Кабель Ethernet и управления |  |  | NKL 4200-BK 4x2x0,51 |  |  |  | NIKOMAX |  |  |  | м | 486 |  |  | Для СКУД
|  | 9 | Кабель управления и питания |  |  | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х0,75 |  |  |  | СПКБ-Техно |  |  |  | м | 486 |  |  | Для СКУД
|  | 10 | Провод силовой ПУГВ 1х2,5 желто-зеленый |  |  | ПУГВ 1х2,5 |  |  |  | Электрокабель |  |  |  | м | 8 |  |  | Для заземления БП
|  | 11 | Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм, стандарта G.652.D/G.657.A1, внутренний/внешний |  |  | NMF-2ZS-008A1C- BK-F001 |  |  |  | NIKOMAX |  |  |  | м | 233 |  |  | ВОЛС
|  | 12 | Кабель для громкоговорящей связи |  |  | КПСТЭТнг(А)-HF 2х2х1,0 |  |  |  | СПКБ-Техно |  |  |  | м | 233 |  |  | Для ГГС
Материалы
|  | 13 | Бирка кабельная У 136 | [10 empty] | шт. | 48 |  |  | Маркировка слабо- точных кабелей
|  | 14 | Бирка кабельная У 134 | [10 empty] | шт. | 4 |  |  | Маркировка силовых кабелей, кабелей за- земления
онавосалгоС
|  | 15 | Хомут 100х2,5 | [10 empty] | шт. | 60
|  | 16 | Наконечник ПМ 2,5-4 медный 2,5мм2 |  |  | Г4758 | [7 empty] | шт. | 4
| № .вни .мазВ | 17 | Патч-корд F/UTP уличный 1,5 м | [6 empty] | REXANT |  |  |  | шт. | 4
|  | 18 | Труба гофрированная атмосферостойкая ПНД 20 |  |  | 20120UF |  |  |  | Экопласт |  |  |  | м | 15
|  | 19 | Уличный морозостойкий пластиковый (нейлоновый) хомут – стяжка |  |  | Арктик 3х150 мм | [7 empty] | упак. | 1
атад и .пдоП
39М3-Р-2024-СС Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный Стадия Лист Листов Разработал А ксенов 05.25 район, ул. Спротивная, кадастровые номера Р - 2 ГИП З веробоев 05.25 участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117 Железнодорожный Спецификация оборудования, Н. контр. Фрундин 05.25 изделий и материалов
39М3-Р-2024-СС
Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки
[5 empty] | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
[13 empty] | Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спротивная, кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| .лдоп № .внИ |  |  |  | Разработал |  |  | А ксенов |  |  |  | 05.25 |  |  |  |  | Р |  | - | 2
[5 empty] | ГИП |  |  | З веробоев |  |  |  | 05.25
63:01:0104002:1117 Железнодорожный Спецификация оборудования, изделий и материалов
[5 empty] | Н. контр. |  |  | Фрундин |  |  |  | 05.25