## Таблица
Кабельный журнал
Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
| Начало | Конец |  | по проекту |  | проложен
|  |  |  | Марка | Кол., число Дли и сечение жил м | на, Кол., число Марка и сечение жил | Длина, м
2ААШб 4х150 | Проекимруемая ТП 6/0,4 кВ | каб. соединительная муфта во входном колодце на границе участка | двустенная гофр. тр. Ø110 мм – 184,2 м | 2ААШб 4х150 | 4х150 184 | ,2
2ААШб 4х150 | Проекимруемая ТП 6/0,4 кВ | каб. соединительная муфта во входном колодце на границе участка | двустенная гофр. тр. Ø110 мм – 184,2 м | 2ААШб 4х150 | 4х150 184 | ,2