## Таблица
Модульное административно-бытовое сооружение «Фиджитал-центр» используется для киберспортивных игр взрослыми и детьми старше 10 лет. Дети от 10 лет до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. − Пропускная способность (ЕПС) – 26 чел./смену; − Персонал (в максимальную смену) – 4 чел. − Количество смен – 4; − Максимальная вместимость модульного административно-бытового сооружения - 30 чел. «Фиджитал-центр» имеет следующие технические показатели: − Габаритные размеры: − Длина - 21 300 мм − Ширина - 16 300 мм − Высота - 4 450 мм − Компоновка – одноуровневая (одноэтажная); − Назначение - для занятия киберспортом; − Степень огнестойкости – не менее IV; − Класс конструктивной пожарной опасности – не менее С3; − Категория по взрывопожарной безопасности – не менее В; − Возможность опасных природных процессов и явлений техногенные воздействия на территории, на которой будут осуществляться эксплуатация сооружения - отсутствуют; − Принадлежность к опасным объектам - не относится; − Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - да, в соответствии с требованиями к технологическим особенностям; Таблица 1 Экспликация помещений «Фиджитал-центра» Площадь № Наименование помещений п/п от, м2 1 Тамбур 9,30 2 Пост охраны 5,80 3 Коридор с зоной фудкорта 49,10 4 Гардероб 12,50 5 Инвентарная 5,50 6 Зона виртуальной реальности 34,00 7 Зона игровых консолей 29,70 8 Компьютерный зал 90,00 9 Медицинский кабинет 12,00 10 Санитарный узел МГН 5,70 11 Раздевалка мужская с санузлами 30,60
атад и .пдоП
№ .вни .мазВ
.лбуд № .внИ
атад и .пдоП
пдоп № .внИ
[6 empty] | ТХ.ТЧ | Лист
6
| Ли | Изм. | № докум. | Подп. | Дата