## Таблица
столбов высотой не менее 1500 мм и не более 1600 мм, одного опорного столба высотой не менее 1100 мм и не более 1200 мм и одного опорного столба высотой не менее 500 мм и не более 600 мм. Осевые размеры между опорными столбами должны быть, соответственно, не менее 1308 мм и не более 1315 мм. Высота перекладин над уровнем земли до оси перекладин: не менее 450 мм и не более 500 мм; не менее 1000 не более 1100 мм; не менее 1400 и не более 1500 мм. Испытания конструкции должны удовлетворять следующим требованиям: максимальная сосредоточенная нагрузка – не менее 400 кг, максимальная эксплуатационная нагрузка – не менее 120 кг. Все метизы должны быть из нержавеющей стали. Обязательно покрытие металла порошковой краской. Суммарная толщина покрытия должна быть не менее 120 мкм. Гимнастический комплекс должен обеспечивать пассивную безопасность: конструктивные особенности должны исключать защемления, удушения и травмы - комплекс из рукохода-змеевика, шведской стенки, 5 турников классического хвата: Габариты установленного комплекса (ДхШхВ): не менее 6500 х 1700 х 2600 мм. Назначение: Выполнение гимнастических упражнений. Комплекс должен соответствовать следующим требованиям: • Возрастная категория, лет: от 12 лет. • Максимальная высота падения: не более 2 400 мм. • Ограничение допустимой нагрузки (максимального веса пользователя): не менее 120 кг. • Способ монтажа изделия: бетонирование опорных столбов. • Глубина бетонирования опорных столбов: не менее 700 мм. • Масса изделия: не менее 315 кг. • Сосредоточенная нагрузка при испытании прочности конструкции: не менее 400 кг. Гимнастический комплекс должен состоять из: - семи опорных столбов высотой не менее 2400 мм и не более 2500 мм. - шведской стенки. - четырех перекладин турника, одной перекладины турника с дополнительными рукоятками и рукохода «Змейка», перекладины шведской стенки, турников, рукоятки турника и П- образных элементов рукохода. Осевые размеры между опорными столбами должны быть, соответственно, не менее 1300 мм и не более 1308 мм и не менее 2100 мм и не более 2108 мм. Высота перекладин над уровнем земли до оси перекладин: не менее 2200 мм и не более 2223 мм; не менее 2200 мм не более 2283 мм; не менее 2300 мм и не более 2354 мм. Испытания конструкции должны удовлетворять следующим требованиям: максимальная сосредоточенная нагрузка – не менее 400 кг, максимальная эксплуатационная нагрузка – не менее 120