## Таблица
кг. Все метизы должны быть из нержавеющей стали. Гимнастический комплекс должен обеспечивать пассивную безопасность: конструктивные особенности должны исключать защемления, удушения и травмы. - двойные разноуровневые брусья для отжиманий: Габариты установленных брусьев (ДхШхВ): не менее 3200 х 700 х 1400 мм. Назначение: Выполнение гимнастических упражнений. Двойные брусья должны соответствовать следующим требованиям: • Число пользователей изделия: 2 чел. • Возрастная категория, лет: от 12 лет. • Максимальная высота падения: не более 1 400 мм. • Ограничение допустимой нагрузки (максимального веса пользователя): не менее 150 кг. • Способ монтажа изделия: бетонирование опорных столбов. • Глубина бетонирования опорных столбов: не менее 700 мм. • Масса изделия: не менее 149 кг. Двойные разноуровневые брусья должны состоять из: - четырех опорных столбов высотой не менее 1400 мм и не более 1500 мм, - двух опорных столбов высотой не менее 800 мм и не более 900 мм. - четырех перекладин. Крепление конструкционных элементов к опорным столбам должно осуществляться при помощи хомутов. Осевые размеры между опорными столбами вдоль перекладин должны быть, соответственно, не менее 1810 мм и не более 1820 мм; не менее 1310 мм и не более 1320 мм. Высота перекладин над уровнем земли до оси перекладин: не менее 700 мм и не более 750 мм; не менее 1300 не более 1350 мм. Испытания конструкции должны удовлетворять следующим требованиям: максимальная сосредоточенная нагрузка – не менее 400 кг, максимальная эксплуатационная нагрузка – не менее 120 кг. Гимнастический комплекс должен обеспечивать пассивную безопасность: конструктивные особенности должны исключать защемления, удушения и травмы. - лавка с упорами: Габариты установленной лавки (ДхШхВ): не менее 2300 х 600 х 1000 мм. Предназначен для тренировки мышц и суставов рук, ног, спины и пресса, для выполнения гимнастических упражнений. Лавка с упорами должна соответствовать следующим требованиям: • Число пользователей изделия: 1 чел. • Возрастная категория, лет: от 12 лет • Максимальная высота падения: не более 1 033 мм • Ограничение допустимой нагрузки (максимального веса