## Таблица
пользователя): не менее 150 кг • Способ монтажа изделия: бетонирование опорных столбов • Глубина бетонирования опорных столбов: не менее 700 мм • Масса изделия: не менее 58 кг Гимнастический комплекс должен обеспечивать пассивную безопасность: конструктивные особенности должны исключать защемления, удушения и травмы. - 2 скамьи: Габариты установленной скамьи (ДхШхВ): не менее 1600 х 800 х 450 мм Предназначены для выполнения упражнений на выносливость и силу, выполнение аэробных упражнений; функциональные и силовые тренировки, тренировка мышц стабилизаторов. Скамья должна соответствовать следующим требованиям: • Число пользователей изделия: 1 чел. • Возрастная категория, лет: от 12 лет • Максимальная высота падения: не более 550 мм • Способ монтажа изделия: бетонирование опорных столбов • Глубина бетонирования опорных столбов: не менее 700 мм • Масса изделия: не менее 58 кг. Скамья состоит из четырех вертикальных опорных столбов, двух перекладин, настила скамьи. Испытания конструкции должны удовлетворять следующим требованиям: максимальная сосредоточенная нагрузка – 400 кг, максимальная эксплуатационная нагрузка – 120 кг. Скамья должна быть выполнен из бруса одного из следующих пород древесины: сосна, иль, пихта, лиственница, сортность древесины – 1и 2 сорт. Крепление конструкционных элементов к опорным столбам должно осуществляться при помощи хомутов. Осевые размеры между опорными столбами должны быть, соответственно, не менее 600 мм и не более 610 мм. Высота над уровнем земли до оси перекладин скамьи: не менее 400 мм и не более 500 мм. Скамья должна обеспечивать пассивную безопасность: конструктивные особенности должны исключать защемления, удушения и травмы. - двойной треугольник: Габариты установленного треугольника (ДхШхВ): не менее 2455 х 1475 х 2630 мм. Предназначен для выполнения гимнастических упражнений. Двойной треугольник должен соответствовать следующим требованиям: • Число пользователей изделия: 1-5 чел. • Возрастная категория, лет: от 12 лет