## Таблица
учитывается в общей площади раздевальных. В санитарно- гигиенических помещениях мужской раздевалки допускается предусмотреть один-два писсуара взамен одного из унитазов с расстоянием не менее 0,7 м между ними. Душевые при раздевальных для занимающихся устроены открытыми, площадью не менее 0,85х1,0 м, допускается установка поддонов. При расстановке скамей для переодевания и шкафчиков для хранения домашней одежды в раздевальных, гардеробных, а также иного оборудования (кулеры, ледогенераторы и пр.), минимальные значения ширины проходов принять по таблице 7 СП 332.1325800.2017. Модуль раздевалки должен быть также укомплектован следующим оборудованием из расчета на 13 человек: − скамейками для раздевалок. − шкафчиками для одежды - не менее 13шт. − зеркалом настенным - не менее 1шт. − сушилкой для рук - не менее 1шт. − феном бытовым, настенным - не менее 1шт. Внешний вид и тип шкафчиков согласовать с Заказчиком.
6 | Комплект модуля санитарного узла для маломобильных групп населения | Универсальный санитарный узел в том числе предназначен для маломобильных групп населения и должен быть подключен к системам водоснабжения и водоотведения, в нем должна быть предусмотрена установка следующего оборудования: − унитаз - не менее 1шт, − раковина - не менее 1шт., − опорный поручень для людей с ограниченными возможностями – не менее 1шт., − сушилка для рук - не менее 1шт. Для организации двусторонней связи с дежурным в туалетной комнате для МГН должна быть предусмотрена система вызовов персонала.
7 | Комплект модуля медицинского кабинета | Медицинский кабинет (кабинет врача) предусматривает площадь 12 м2, возможность движения и обслуживания лиц, пользующихся креслами-колясками, не предусматривается. Помещение врача следует располагать удаленно от помещений вентиляционных камер, насосных, других технических помещений с источниками шума и вибрации. Медицинский кабинет должен быть подключен к системам водоснабжения и водоотведения, в нем должна быть предусмотрена установка раковины - 1шт. Иные помещения медицинского назначения не предусматриваются. Должен быть укомплектован медицинским оборудованием и мебелью в соответствии с Приложением №12 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н.
8 | Комплект модуля гардероб/помещение администратора | Количество мест в гардеробной учитывает 100% пропускную способность занимающихся, с учетом персонала. Площадь гардеробной учитывает не менее 0,15 м2 на одно место для занимающихся, на 100% ЕПС, для персонала - 0,15 м2 на одно место, на 100% максимальной численности персонала в смену.