## Таблица
− кронштейн для крепления телевизора - не менее 1шт. При входе должна быть укомплектована рамкой металлоискателя. Тип и размер оборудования согласовать с Заказчиком. На зоне входа в киберспортивные помещения, коридорное помещение комплектуется турникетами доступа. Турникет должен открываться автоматически, дистанционно и вручную в случае эвакуации.
10 | Комплект модуля инвентарной комнаты | Инвентарная комната должна быть укомплектована следующим оборудованием: − стеллаж для хранения инвентаря (размеры уточнить и согласовать с Заказчиком) - комплект. − лестница складная - не менее 1шт.
11 | Комплект модуля поста охраны | Комната поста охраны не предусматривает круглосуточное дежурство. Должен быть предусмотрен пульт сигнализации для санузла МГН, а также переговорные устройства. Для приемов сигналов радиовещания должна быть предусмотрена в составе модуля установка приёмника эфирного вещания. Для телефонизации объекта предусмотреть стационарный телефон. Для приема сигналов от охранных извещателей должен быть предусмотрен контроллер адресных устройств с блоком индикации. Так же должен быть укомплектован следующей мебелью и оборудованием в кол-ве не менее: 1. Стол письменный - 1шт. 2. Кресло офисное - 1шт. 3. Шкаф для документов -1шт. 4. Вешалка для одежды - 1шт. 5. Тумба - 2шт. 6. Автоматизированное рабочее место оператора охраны с параметрами не менее: − Персональный компьютер процессором Intel Core 10 поколения (не менее 4 ядер), оперативной памятью не менее 16 Гб, накопителем не менее 500 Гб, графический адаптер с поддержкой 2-х видеовыходов - 1шт. − Монитор с диагональю экрана не менее 23.5", разрешением не менее 1920x1080px (FullHD) - 2шт. − Комплект компьютерная клавиатура и мышь - 1шт. − Источник бесперебойного питания не менее 1000VА. 7. Ручной металлодетектор – 1 шт.
12 | Комплект модуля индивидуального теплового пункта/вентиляционной установки | Модуль комплектуется приточно-вытяжными установками в комплекте с автоматикой, комплектность определяется в соответствии с климатической зоной. Комплект модуля должен быть укомплектован бойлером для приготовления ГВС.
13 | Комплект модуля электрощитовой | Должен быть укомплектован вводным распределительным устройством (ВРУ) в составе: − счетчик электроэнергии; − трансформаторы тока. Счётчик электрической энергии должен быть предназначен для