## Таблица
В связи с перепадом высот существующего благоустройства и проектируемого рельефа, организация рельефа выполнена с устройством проектируемых откосов по всему периметру участка. Отметка здания, принятая за отм. 0,000 равна 71.70м. Продольные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам приняты в пределах допусков, предусмотренных нормами, и находятся в диапазоне от 6%0 до 22%0, уклоны на путях движения МГН находятся в диапазоне от 5%0 до 62%0. Проектные отметки здания и рельефа назначены с учетом существующего уклона территории, организации водоотвода и в увязке с существующей территорией. Водоотвод с тротуаров производится по поперечному уклону на проектируемую проезжую часть. ж) описание решений по благоустройству территории В проекте приняты следующие решения по благоустройству территории: - устройство подъездов и тротуаров на спортивного сооружения с покрытием из брусчатки; - предусмотрена возможность подъезда пожарных машин на расстоянии 6.0м от главного фасада сооружения; - устройство отмостки; - устройства площадки паркования а/машин на 5 м/м , включая 1м/м для МГН; - устройство велопарковки на 10 мест; - устройства площадки для установки мусоросборников; - установка урн и скамеек; - устройство озеленения на свободных от застройки и покрытий участках; - укрепление откосов насыпи посевом трав по растительному грунту. Спортивный объект имеет ограждение по всему периметру. Проезды запроектированы шириной 8,50м с асфальтобетонным покрытием и бордюром типа БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Радиусы закругления приняты 5.0 и 6.0м. Тротуары и отмостки предусмотрены в покрытии плиткой бетонной тротуарной с бордюром из бортового камня типа БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91. На прилегающей к территории спортивного сооружения (существующий проезд) проектом предусмотрен ремонт дорожной одежды. Для создания газонов используется растительный грунт. Для их устройства применяется смесь трав, наиболее устойчивая к вытаптыванию: овсяница красная, мятник луговой, рейграс пастбищный. л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения Схема транспортных коммуникаций, обеспечивающих подъезд к проектируемому объекту выполнена по средствам организации примыкания проектируемого проезда к существующему местному проезду.
[6 empty] | 00-ПЗУ | Лист 7
Изм. Ссылочные и прилагаемые документы При разработке данной проектной документации были использованы нормативные и технические документы: Таблица 2 Обозначение Наименование Примечание Ссылочные документы Федеральный закон Технический регламент о требованиях №123-ФЗ пожарной безопасности СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка Актуализированная городских и сельских поселений. редакция СНиП 2.07.01- 89* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для Актуализированная маломобильных групп населения редакция СНиП 35-01-2001 СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[6 empty] | 00-ПЗУ | Лист 8
Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата