I. Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименова ние товара, работы, услуги | Код по ОКПД2/ код позиции по КТРУ (при наличии) |  | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000 / 20.20.14.000-00000005 | 1; Форма выпуска; Жидкость.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Мультиферментное моющее средство, совместимое с аппаратом для автоматической обработки эндоскопов в моечно-дезинфицирующей машине (МДМ) AER ENDOCLENS-NSX, используемой Заказчиком; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Назначение: предстерилизационная очистка гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом; предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним; окончательная перед дезинфекцией высокого уровня (далее – ДВУ) очистка эндоскопов; предварительная (окончательная перед ДВУ) очистка эндоскопов в моюще-дезинфицирующих машинах; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Состав: комплекс ферментов (протеаза, амилаза, целлюлаза, липаза); Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; рH средства в диапазоне от 7,5 до 8,5; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Ферментативная активность, высокие моющие свойства при низком пенообразовании; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; Концентрация рабочего раствора для предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ) гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при замачивании 3 мин ручным способом; ≤ 0.8; Процент.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 9; Концентрация рабочего раствора для предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ) гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при замачивании 10 мин ручным способом; ≤ 0.5; Процент.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 10; Время замачивания инструментов при предстерилизационной очистке ультразвуковым методом рабочим раствором 0,25%; ≤ 5; Минута.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 11; Обработка эндоскопа раствором средства в концентрации 0,4% в МДМ при 20±2 ºС в течение 2 мин; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 12; Объем упаковки; ≤ 5; Литр; кубический дециметр.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | л; дм[3*] | 730.00 |
| 2 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000 / 20.20.14.000-00000005 | 1; Форма выпуска; Жидкость.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Готовый раствор; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; рН средства 5,5 - 8,5; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Содержит изопропиловый спирт 70 %, очищенную воду; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Отсутствуют иные компоненты; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Антимикробная активность в отношении грамположительных (в том числе туберкулёза) и грамотрицательных бактерий, вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Применяется в соответствии с СанПиН 3.3686-21 для сушки и обезжиривания поверхностей, выделения влаги из полостей изделий, предотвращения коррозии при последующем хранении и консервации обработанных изделий, при ручной обработке эндоскопов, в соответствии с рекомендациями производителей оборудования применяется в МДМ (моюще-дезинфицирующих машинах) для сушки гибких эндоскопов; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; Средство соответствует требованиям фармакопейной статьи ''Микробиологическая чистота''(категория 2); Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 9; Дезинфекция поверхностей по бактериальному режиму; ≤ 0.5; Минута.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 10; Дезинфекции поверхностей по туберкулезному и вирусному режиму; ≤ 5; Минута.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 11; Объем упаковки; ≤ 1; Литр; кубический дециметр.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | л; дм[3*] | 153.00 |
| 3 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000 / 20.20.14.000-00000005 | 1; Форма выпуска; Жидкость.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Готовый раствор; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; рН раствора 6,75; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Содержит 2,7 % глутарового альдегида, отсутствуют другие действующие вещества; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Срок годности рабочего раствора; ≥ 30; Сутки.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 6; Назначение - для ДВУ эндоскопов ручным и механизированным (в МДМ) способом, стерилизация ИМН и эндоскопов; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Антимикробная активность, в т.ч, туберкулез – тестировано на Mycobacterium terrae), в отношении вирусов, грибов родов Candida и Trichophyton, Aspergillus, спороцидные свойства; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; 4 класс мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу, указанный в инструкции к дезинфицирующему средству; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 9; ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом (в МДМ) при 21±1 ºС; ≤ 10; Минута.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 10; Стерилизация медицинских изделий, жестких и гибких эндоскопов; ≤ 180; Минута.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 11; Объем упаковки; ≤ 5; Литр; кубический дециметр.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | л; дм[3*] | 595.00 |
| 4 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000 20.20.14.000-00000005 | 1; Форма выпуска; Жидкость.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Готовый раствор; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Содержит ортофталевый альдегид 0,55 %; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Назначение - для ДВУ эндоскопов ручным и механизированным (в МДМ) способом, стерилизация ИМН и эндоскопов; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; рH 1% раствора средства 7,6; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Антимикробная активность, в т.ч, туберкулез – тестировано на Mycobacterium terrae), в отношении вирусов, грибов родов Candida и Trichophyton, Aspergillus, спороцидные свойства; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Срок годности средства с момента вскрытия канистры; ≥ 80; Сутки.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Срок годности рабочего раствора; ≥ 30; Сутки.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 9; Дезинфекция, ДВУ эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях при 21±1 ºС ручным и механизированным способом (в МДМ) не более 5 минут; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 10; Объем упаковки; ≤ 5; Литр; кубический дециметр.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | л; дм[3*] | 205.00 |
| 5 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000 20.20.14.000-00000007 | 1; Форма выпуска; Салфетка.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Количество штук в упаковке; ≥ 90 и < 100; Штука.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 3; Дезинфицирующее средство в виде готовых к применению салфеток из нетканого материала (спалейс), пропитанных дезинфицирующим средством; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Пропиточный раствор средства обладает бактерицидной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (тестировано на Mycobacterium terrae), анаэробных инфекций (в том числе Clostridium difficile), вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, фунгицидной активностью (в том числе, в отношении грибов Candida albicans; Trichophyton mentagrophytes и Aspergillus brasiliensis); Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Салфетки пропитаны дезинфицирующим средством, содержащим 1 % раствор гипохлорита натрия, антикоррозионную добавку, отсутствуют действующие вещества и активные компоненты; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Массовая доля активного хлора в пропиточном растворе 1,0 ±0,2%; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Режим дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, оборудования, приборов и аппаратов при бактериальной, вирусной инфекции и кандидозах не более 3 минут; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; Режим дезинфекции при туберкулезе (тестировано М.tеrrae), плесени (Aspergillus brasiliensis), анаэробной инфекции (С. difficile) не более 5 минут; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 9; Дезинфекция поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями, проводится двухкратной обработкой с экспозицией не более 10 мин; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 10; Салфетки уложены в рулон с перфорацией; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 11; Упаковка: полимерная банка с крышкой-диспенсером; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | УПАК | 6.00 |
| 6 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000 20.20.14.000-00000007 | 1; Форма выпуска; Салфетка.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Количество штук в упаковке; ≥ 100 и < 120; Штука.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 3; Дезинфицирующие салфетки из нетканого материала пропитанные дезинфицирующим средством в составе которого дидецилметил(оксиэтил)аммоний пропионат. В пропиточном растворе отсутствуют спирты, кислоты, альдегиды, ферменты, гуанидины и амины, иные активные вещества; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; рН пропиточного раствора средства 7,0 ед; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Пропиточный раствор обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза –тестировано на М.terrae, M.tuberculosis, кишечных инфекций, легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, вирусов,грибов рода Кандида, Трихофитон; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Применяется для дезинфекции небольших поверхностей в помещениях, медицинского оборудования, медицинских изделий; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Экспозиционная выдержка при дезинфекции небольших поверхностей, изделий медицинского назначения, поверхностей оборудования: при бактериальных инфекциях не более 30 сек; при легионеллезе, туберкулезной, вирусных, грибковых и особо опасных инфекциях не более 3 мин; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; Средство применяется для предварительной очистки гибких эндоскопов, не обладает фиксирующим действием на органические загрязнения; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 9; Размер салфетки не менее 190 х 200 мм; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 10; Упаковка с герметизирующим клапаном; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | УПАК | 12.00 |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара включены на основании п.5, п.6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 ''Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'' и обусловлены потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки. При описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее по тексту – Стандарты), но и иные показатели, требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров требованиям заказчика. Применение иных показателей обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не регламентированных соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно потребности заказчика. Указанное соотношение и количества активных действующих веществ, расход средства и время достижения необходимого дезинфицирующего эффекта является для Заказчика важным экономическим показателем в процессе обеспечения санитарно-эпидемиологических норм.